2710.24.04.2012 							Dąbrówka, 13.03.2013r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 2710.24.2012.

Nazwa zadania: Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (etap II)

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

- W ramach uczciwej konkurencji i prawidłowej wyceny oferty prosimy o wyjaśnienie, co oznacza zapis w SWIZ rozdział III pkt. 2:

„Ze względu na upływ czasu od wykonania dokumentacji projektowej należy w kosztorysie ofertowym uwzględnić wyższe koszty odtworzenia infrastruktury zagospodarowania nieruchomości- wybrukowane wjazdy, chodniki itp.”

Zapis taki ma sens przy formie rozliczenia ryczałtowego, gdy jednak rozliczenie ma być kosztorysem powykonawczym budzi spore wątpliwości zważywszy na to, jak małe ilości (lub ich brak) nawierzchni jest przyjęte w przedmiarach.

- Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, wszystkie koszty należy uwzględnić w cenie oferty.

- W przedmiarze dotyczącym m. Małopole, przyjęte jest tylko 45m2 rozebrania i naprawy nawierzchni mineralno- bitumicznych . Z projektu wynika, że napraw tych nawierzchni będzie dużo więcej, gdyż wodociąg przebiega w jezdni asfaltowej. Czy różnica w ilości nawierzchni asfaltowych będzie rozliczana kosztorysem powykonawczym? Czy różnice tą należy przyjąć w kosztorysie ofertowym, a jeżeli tak, to w jakiej ilości?

- Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, wszystkie koszty należy uwzględnić w cenie oferty. Zamawiający nie wymaga kosztorysu ofertowego. Cenę ryczałtową należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej.

- W przedmiarze dotyczącym m. Małopole  w dziale „Roboty drogowe- naprawa nawierzchni” przyjęto tylko45m2 rozebrania i naprawy nawierzchni mineralno- bitumicznych. Nie uwzględniono w ogóle naprawy innych nawierzchni i poboczy. Czy inwestor nie będzie wymagał odtworzenia poboczy i innych nawierzchni? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów

- Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, wszystkie koszty należy uwzględnić w cenie oferty. Zamawiający nie wymaga kosztorysu ofertowego. Cenę ryczałtową należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej.

- W przedmiarze dotyczącym m. Dręszew, przyjęte jest tylko 45m2 rozebrania i naprawy nawierzchni mineralno- bitumicznych. Z projektu wynika, że napraw tych nawierzchni będzie dużo więcej. Czy różnica w ilości nawierzchni asfaltowych będzie rozliczana kosztorysem powykonawczym? Czy różnicę tą należy przyjąć w kosztorysie ofertowym, a jeżeli tak to w jakiej ilości?

- Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, wszystkie koszty należy uwzględnić w cenie oferty. Zamawiający nie wymaga kosztorysu ofertowego. Cenę ryczałtową należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej.

- W przedmiarze dotyczącym m. Dręszew w dziale „Roboty drogowe- naprawa nawierzchni” przyjęto tylko 45m2 rozebrania i naprawy nawierzchni mineralno- bitumicznych. Nie uwzględniono w ogóle naprawy innych nawierzchni i poboczy. Czy inwestor nie będzie wymagał odtworzenia poboczy i innych nawierzchni? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

- Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, wszystkie koszty należy uwzględnić w cenie oferty. Zamawiający nie wymaga kosztorysu ofertowego. Cenę ryczałtową należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej.

Zamawiający będzie wymagał odtworzenia poboczy i innych nawierzchni.

6.  Proszę o podanie prawidłowych długości w następujących miejscowościach:

-Dręszew

W przedmiarze rury DN 110 PE 100 RC3 warst. SDR11 Pn16 podano 4448,50 mb, natomiast w dokumentacji jest podana długość 4 532,5 mb.

Proszę podać o którą przyjąć długość?

-Małopole

W przedmiarze przewody Dn 40 mm PE 100 SDR 17 PN 10 podano 1584,00 mb, natomiast w dokumentacji jest podana długość 1600,00 mb.

Proszę podać którą przyjąć długość?

-  Należy przyjąć długości podane w dokumentacji projektowej.

W dniu 07.03.2013r. zamieszczone zostały na Państwa stronie nowe załączniki nr 2 i nr 11. Powołując się na dział VII pkt.3 SIWZ zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ do w/w przetargu:

- Prosimy o wyjaśnienie czy w załączniku nr 2 ceny za 1 m wodociągów np. pkt. 1.1 Wodociąg DN 110 należy podać wraz z kosztami odtworzenia nawierzchni, kosztami geodezyjnymi i kosztami formalno- prawnymi?

- Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, do ryczałtowej ceny za 1 mb wodociągu należy wliczyć wszystkie koszty, m.in. odtworzenia nawierzchni, koszty geodezyjne i formalno-prawne.

- Prosimy o wyjaśnienie, jakie i w jakiej ilości nawierzchnie należy przyjąć do wyceny w Załączniku nr 11 pkt. 2.5. Z zamieszczonej na stronie dokumentacji projektowej wynika, iż w m. Małopole projektowany wodociąg przebiega na długości około 800 m przez drogę o nawierzchni asfaltowej i w dużej części w poboczu drogi powiatowej. W przedmiarze jest tylko 45 m2 odtworzenia nawierzchni asfaltowej i nie ma więcej innych nawierzchni. Jak w takim razie w kosztorysie ofertowym w dziale „Roboty Drogowe- Naprawa powierzchni” należy rozpisać 755 m2 asfaltu i inne nawierzchnie? Czy może należy zostawić obmiar 45 m2 a różnica w nawierzchni asfaltowej zostanie przez Zamawiającego potraktowania jako roboty dodatkowe i rozliczona kosztorysem powykonawczym?

- W pozycji 1 komplet  w zał. nr 11 należy przyjąć naprawy wszystkich nawierzchni niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową. Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z Formularzem cenowym zawierającym całość kosztów (w tym odtworzenia nawierzchni) w cenie mb sieci i przyłączy.    Pozycje w zał. nr 11 są niezbędne celem rozliczenia zadania ze środków RPO WM. Podstawą wykonania zamówienia jest dokumentacja projektowa, natomiast przedmiar pełni funkcję pomocniczą.

- W załączniku nr 11 w pozycji nr 3 nie ujęto podpunktu „Roboty drogowe- naprawa nawierzchni”. Czy Zamawiający nie będzie wymagał odtworzenia nawierzchni? Jeżeli będzie wymagał, to prosimy o sprecyzowanie, jaki rodzaj nawierzchni, w jakiej ilości i gdzie ująć te koszty?

- Zamawiający będzie wymagał przywrócenia nawierzchni do stanu pierwotnego czyli odtworzenia jej w standardzie nie gorszym niż przed wykonywanymi robotami budowlanymi. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym . Koszty odtworzenia nawierzchni należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej i ująć je w ryczałtowej cenie za 1 mb sieci wodociągowej.

- W załączniku nr 11 w pozycji nr 4 nie ujęto podpunktu  „Roboty drogowe- naprawa nawierzchni”. Czy Zamawiający nie będzie wymagał odtworzenia nawierzchni? Jeżeli będzie wymagał, to prosimy o sprecyzowanie, jaki rodzaj nawierzchni, w jakiej ilości i gdzie ująć te koszty?

- Zamawiający będzie wymagał odtworzenia nawierzchni. Koszty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej i ująć je w ryczałtowej cenie za 1 mb sieci wodociągowej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

____________________________________

/ - - /  Tadeusz Bulik  Wójt Gminy Dąbrówka