Dąbrówka, 14.03.2013r.

2710.24.05.2012

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 2710.24.2012.

Nazwa zadania: Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (etap II)

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

W nawiązaniu  do opublikowanych w dniu 13.03.2013r. wyjaśnień oraz związanej z nimi zmiany SIWZ zwracam się z prośbą o wyjaśnienie jak niżej.

W pkt. 6 odpowiedzi na wyjaśnienia wymaga się ab zakres rzeczowy stanowiący podstawę do określenia ceny ofertowej przyjmować nie może na podstawie przedmiaru lecz dokumentacji projektowej.

Potwierdza to zapis w w/w zmianie do SIWZ, który w nowym brzmieniu mówi, że „cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć […] na podstawie danych z dokumentacji projektowej”.

- Jeśli zapis ten oznacza, że należy jako podstawę zakresu rzeczowego przyjąć dane zawarte w częściach opisowych to:

- W części opisowej projektu sieci wodociągowej z przyłączami w m. Dręszew brak jest rozbicia długości przyłączy wodociągowych na te w granicach działki i do granicy działki;

- Powyższa uwaga dotyczy także części opisowej projektu budowy sieci wodociągowej  z przyłączami w m. Małopole;

- W części opisowej projektu sieci wodociągowej z przyłączami w m. Józefów brak jest informacji o długości przyłączy;

- [powyższa uwaga dotyczy także części opisowej projektu budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Kuligów oraz Małopole i Chajęty.

- Jeśli zapis ten oznacza, że należy jako postawę zakresu rzeczowego przyjąć samodzielnie dokonane pomiary długości z załączonych części graficznych (mapy) to:

- W części graficznej projektu sieci wodociągowej  z przyłączami w m. Józefów brak projektowanych przebiegów przyłączy;

- Powyższe dotyczy także projektu sieci wodociągowej z przyłączami w m. Małopole i Chajęty;

- Dotyczy wszystkich projektów łącznie wymienionych w ppkt a) i b) – na załączonych mapach brak jest opisów długości sieci i przyłączy, natomiast załączone pliki są w formatach „PDF”, które nie są skalowane i na podstawie których nie da się dokonać samodzielnych pomiarów liniowych.

Biorąc pod uwagę treść punktu 1. oraz 2. uważam, że nie możliwe jest spełnienie wymagań zamawiającego w zakresie spełnienia wymogów SIWZ na podstawie dokumentacji załączonej przez zamawiającego- tj. oferenci nie są w stanie określić zakresu rzeczowego w sposób określony zmianą do SIWZ z dnia 31.03.2013r.

Biorąc pod uwagę treść rozdziału 2 Prawa Zamówień Publicznych to na zamawiającym ciąży obowiązek nie utrudniającego konkurencję, jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia natomiast najważniejszym elementem takiego opisu jest określenie zakresu rzeczowego.

Należy też zaznaczyć, załączony przedmiar robót oraz załączone mapy jako elementy dokumentacji projektowej stanowi integralną część SIWZ.

Odpowiedź:

W przypadku ryczałtowej formy wynagrodzenia zamawiający  żąda od wykonawców przedstawienia w formularzu oferty łącznej ceny za wykonanie wszystkich robót określonych dokumentacją projektową – częścią graficzną i opisową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Przyjęcie przez  zamawiającego  jako formy wynagrodzenia ryczałtu  nie oznacza całkowitej rezygnacji z załączonych przedmiarów robót. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym mają one charakter pomocniczy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

____________________________________

/ - - /  Tadeusz Bulik  Wójt Gminy Dąbrówka