UG. 2710.23.01.2013 						Dąbrówka, 30.10.2013r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: UG. 2710.23.2013 .

Nazwa zadania: Rewitalizacja miejscowości Kuligów

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

PYTANIE 1: Proszę o podanie co wchodzi w zakres wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej dot. poz. 15 przedmiaru?

W zakres poz. 15 przedmiaru wchodzi wykonanie 18 opraw oświetleniowych przykręcanych (zwykłe) – świetlówkowa do 2 x 40W w tym 6 na ścianach i 12 mocowanych do podciągów stalowych, 5 wyłączników w tym 2 schodowe, 6 gniazd elektrycznych, rozprowadzenie instalacji elektrycznej zasilającej w/w punkty, po pomieszczeniu o powierzchni 180 m², od rozdzielnicy elektrycznej w budynku.

PYTANIE 2: Proszę o podanie grubości i parametrów technicznych płyt styropianowych jakie mają być zastosowane przy wykonaniu izolacji poziomej dot. poz. 3 przedmiaru?

- styropian podposadzkowy twardy, gr. 5 cm – bez dodatkowych wymagań

PYTANIE 3: Proszę o podanie grubości i parametrów technicznych wełny mineralnej jaka ma zastosowanie przy wykonywaniu izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej w budynku strażnicy OSP, poz. 23 przedmiaru?

- wełna mineralna miękka gr. 20 cm, do ocieplania poddaszy – bez dodatkowych wymagań

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

/ - - / Tadeusz Bulik Wójt Gminy Dąbrówka

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy