Opis robót

Istniejący budynek składa się z dwóch części:

- starej, jednokondygnacyjnej z poddaszem użytkowym,

- nowej, jednokondygnacyjnej, zawierającej dwa pomieszczenia oraz garaż.

W starej części projektuje się roboty budowlane polegające na:

- rozbiórce i utylizacji istniejącego pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych,

- rozbiórce obróbek blacharskich,

- rozbiórce komina,

- wymurowaniu nowego komina,

- wymianie więźby dachowej drewnianej,

- wykonaniu nowych obróbek blacharskich,

- wykonaniu otworu w ścianie murowanej (wraz z przesklepieniem) na poddasze do osadzenia drzwi na poddasze nad garażem,

- wykonaniu robót towarzyszących.

W nowej części projektuje się roboty budowlane w  pomieszczeniu gospodarczym oznaczonym na rysunku parteru nr 1 polegające na:

-  wykonaniu gładzi gipsowych wewnętrznych tynków cem.-wap. ścian,

- wykonaniu stropu podwieszonego do drewnianej  konstrukcji dachowej z płyt gipsowo kartonowych ognioodpornych,

- wykonaniu posadzek na istniejącym podłożu betonowym,

- wykonaniu wymalowania  ścian i sufitów,

- wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej

- wykonaniu robót towarzyszących.

Wielkości robót określono na podstawie dokumentacji technicznej budynku przedstawionej przez Inwestora i załączonej do dokumentacji przetargowej.

Wymagania Inwestora w stosunku do technologii i jakości projektowanych robót budowlanych określone zostały w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stanowiących załącznik do dokumentacji przetargowej.