UG. 2710.16.2014 							Dąbrówka, 17.10.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: UG. 2710.16.2014

Nazwa zadania: Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Boisko Dabrówka: ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia prosimy o potwierdzenie, że poz. 1 oraz poz. 2 przedmiaru odzwierciedlają rzeczywistą ilość robót ziemnych, które należy wykonać;

- Przedmiar zawiera wielkości robót niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego jednak w myśl obowiązujących przepisów ma charakter pomocniczy do określenia ceny ofertowej. Wykonawca winien zapoznać się z terenem inwestowania dla określenia ceny ofertowej.

2. Boisko Józefów: prosimy o korektę przedmiaru poz1: winno być: 22x24x0,25= 132m2. Na pozostałej części należy wykonać roboty ziemne: korytowanie oraz profilowanie.

- Pozycja nr 1 przedmiaru obejmuje także mechaniczne zdjęcie części gruntu poza nawierzchnią asfaltową na terenie projektowanego boiska.

3. Boisko Józefów: informujemy, że projekt/przedmiar nie uwzględnia konieczności demontaży obrzeży dla istniejącej nawierzchni asfaltowej. Prosimy o niezbędną korektę przedmiaru/projektu;

- Istniejące obrzeża nie nadają się do ponownego wbudowania i mają być usunięte podczas robót określonych w pozycji nr 1 przedmiaru.

4. Projekt opisuje nawierzchnię poliuretanową jako natrysk gr. 13mm, przedmiar 16mm- którą wartość jest prawidłowa?

- Wartość prawidłowa to natrysk nawierzchni poliuretanowej grubości 13 mm, w przedmiarze nastąpiła pomyłka, winno być grubość 13 mm;

5.Czy Zamawiający uzna zastosowanie stalowych słupów ogrodzenia jako równoważne do aluminiowych?

- Nie, mają być zastosowane słupy aluminiowe.

6. Boisko Józefów: Prosimy o potwierdzenie , że na całym boisku należy wykonać warstwy zgodnie z opisem technicznym str. 2. Pomocniczy przedmiar sugeruje, że na części gdzie będzie zdjęta podbudowa asfaltowa  należy wykonać jedynie warstwę gr. 4 cm

- Opis techniczny mówi o częściowym wykorzystaniu istniejącej podbudowy boiska asfaltowego i tak należy rozumieć ten zapis; należy przez to rozumieć możliwość miejscowego uzupełnienia i profilowania istniejącej podbudowy. Wierzchnia warstwa podbudowy gr. 4 cm do wykonania w całości;

7. 3. Projekt opisuje nawierzchnię poliuretanową jako natrysk gr. 13mm, przedmiar 16mm- która wartość jest prawidłowa?

- Wartość prawidłowa to natrysk nawierzchni poliuretanowej grubości 13 mm, w przedmiarze nastąpiła pomyłka, winno być grubość 13 mm;

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

/ - - / Tadeusz Bulik Wójt Gminy Dąbrówka