ZP.7011.05.01.2014							Dąbrówka, 03.11.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP.7011.05.2014

Nazwa zadania: Odbudowa wraz z modernizacją bieżni przy publicznym boisku sportowym w Dąbrówce.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Przedmiar , Dział 2, Pozycja 13.d.2 "Remont istniejącej nawierzchni - natrysk (po oczyszczeniu),...." Przewiduje się oczyszczenie istniejącej nawierzchni. Remont oznacza rozbiórkę i odtworzenie. Prosimy o sprecyzowanie pojęcia oczyszczenie oraz odzwierciedlenie w przedmiarze poprzez dodanie pozycji rozbiórki istniejącej (części) nawierzchni i wywozu wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki.

Odpowiedź: W pozycji należy uwzględnić wszystkie niezbędne roboty związane z przygotowaniem istniejącej podbudowy betonowej, wykonaniem wymaganej nawierzchni oraz ewentualną utylizacją materiałów rozbiórkowych. Istniejącą nawierzchnię należy ocenić wg stanu na dzień składania ofert.

2. Przedmiar, Dział 2 - "Odbudowa...." Przewiduje się odbudowę. Odbudowa zakłada, że istnieją stare elementy. Przedmiar uwzględnia tylko wykorytowanie pod nawierzchnię. Nie uwzględniony jest wywóz materiału z wykorytowania. Prosimy o dodanie pozycji wywozu w przedmiarze. Jeśli istnieją stare elementy nawierzchni lub inne elementy prosimy o dodanie pozycji rozbiórkowej i wywozu wraz z utylizacją.

Odpowiedź: Zamawiający wskaże miejsce wywozu w odległości do 1 km.

3. Opis techniczny do projektu budowlanego ogólnodostępnej bieżni lekkoatletycznej, Punkt 5. Zakłada się montaż nawierzchni natryskowej na macie elastycznej gr. 35 mm. Brak odniesienia do tego w przedmiarze. Prosimy o dodanie pozycji w przedmiarze, która uwzględniać będzie dostawę i montaż ww. maty elastycznej gr. 35 mm np.: warstwa stabilizująco-podkładowa ET?

Odpowiedź: Należy skalkulować cenę ryczałtową tak, aby zawierała dostawę materiałów i ułożenie "maty".

4. Pod nawierzchnię bieżni ma być wylana podbudowa betonowa. Prosimy o podanie klasy betonu. Przedmiar nie przewiduje zastosowania zbrojenia. Prosimy o dodanie pozycji w przedmiarze uwzględniającej zbrojenie np.: włókna

Odpowiedź: Podbudową betonowa wykonana ma być zgodnie z wytycznymi producenta nawierzchni jednak klasa betonu nie może być mniejsza niż B 25. Należy stosować mikrozbrojenie.

5. Przedmiar nie uwzględnia robót pomiarowych. Prosimy o dodanie stosownej pozycji 
w przedmiarze.

Odpowiedź: Roboty pomiarowe proszę ująć w poz. 1. przedmiaru robót.

6. "Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie dwutorowej bieżni sportowej o nawierzchni dwuwarstwowej, bezspoinowej, z granulatu gumowego, na podbudowie betonowej, o długości minimum 50 mb." Prosimy, aby Zamawiający uznał referencje, w których podbudową pod bieżnię jest mieszanka mineralno-bitumiczna lub z kruszywa.

Odpowiedź: Zamawiający uzna tego typu referencje.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

/ - - /  Tadeusz Bulik Wójt Gminy Dąbrówka